施設設備点検表

様式05

【点検日時】 年 月 日 時 分

【施設名】

【点検者】

## ■建物点検

□ 建物外観： 正常 / 軽微損傷 / 重大損傷

□ 建物内部： 正常 / 軽微損傷 / 重大損傷

□ 出入口・避難路： 正常 / 一部使用不可 / 使用不可

□ 階段・エレベーター：正常 / 一部使用不可 / 使用不可

## ■ライフライン点検

□ 電力供給： 正常 / 一部停電 / 全停電

□ 自家発電： 正常稼働 / 異常あり / 使用不可 / 設備なし

□ 燃料残量： 満タン / 3/4 / 半分 / 1/4 / 残りわずか

□ 上水道： 正常 / 水圧低下 / 断水

□ 貯水設備： 正常 / 一部損傷 / 使用不可 / 設備なし

□ ガス供給： 正常 / 一部停止 / 全停止

□ 通信回線： 正常 / 一部不通 / 全不通

## ■医療ガス・空調設備

□ 酸素供給： 正常 / 異常あり / 使用不可

□ 医療用エア： 正常 / 異常あり / 使用不可

□ 吸引設備： 正常 / 異常あり / 使用不可

□ 空調設備： 正常 / 一部故障 / 使用不可

□ 換気設備： 正常 / 一部故障 / 使用不可

## ■保管・安全設備

□ 医薬品保管庫： 正常 / 一部損傷 / 使用不可

□ 医療材料保管庫： 正常 / 一部損傷 / 使用不可

□ 冷蔵・冷凍設備： 正常 / 一部故障 / 使用不可

□ 防火・消火設備： 正常 / 一部故障 / 使用不可

□ 防犯設備： 正常 / 一部故障 / 使用不可

## ■給排水・廃棄物処理

□ 給水設備： 正常 / 一部故障 / 使用不可

□ 排水設備： 正常 / 一部詰まり / 使用不可

□ 浄化槽： 正常 / 異常あり / 使用不可 / 設備なし

□ 廃棄物処理： 正常 / 一部支障 / 処理不可

## ■総合評価

□ 透析治療継続： 可能 / 一部制限あり / 不可能

□ 緊急修繕要否： 不要 / 軽微修繕要 / 大規模修繕要

□ 安全性： 安全 / 要注意 / 危険

## ■損傷詳細・特記事項